## AES RTA
Richiesta tecnica di allacciamento (RTA)
Gestore di rete (GRD)
N° Oggetto GRD
|  | Richiesta N° | [16 empty] | /
Generalità
|  | Nome e indirizzo del proprietario (gestore) | [37 empty] | Lingua |  |  |  |  | de | fr | it
|  | Cognome | [24 empty] | Nome
|  | Via | [18 empty] | N° | [5 empty] | CAP | [6 empty] | Località
|  | Tel. | [10 empty] | e-mail
Ubicazione dell’impianto
|  | Via | [18 empty] | N° | [5 empty] | Genere dell’immob.
|  | CAP |  |  |  |  | Località | [21 empty] | Nuovo |  |  |  |  | Esistente
|  | Comune | [10 empty] | N° mappale
|  | N° contatore | [10 empty] | DPS d’allacciamento | [12 empty] | A |  |  | Nuovo |  |  |  |  | Esistente
|  | Nome e indirizzo del richiedente | [37 empty] | Lingua |  |  |  |  | de | fr | it
|  | Cognome | [24 empty] | Nome
|  | Via | [18 empty] | N° | [5 empty] | CAP | [6 empty] | Località
|  | Tel. | [10 empty] | e-mail
|  | Responsabile | [24 empty] | Messa in servizio prevista
Richiesta d’allacciamento per i seguenti apparecchi
|  |  | Riscaldamento elettrico/PDC | [9 empty] | IPE |  |  |  |  | Impianti che possono generare perturbazioni | [18 empty] | Accumulatori d’energia
Stazioni di ricarica veicoli elettrici
Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC)
|  |  |  | Nuovo |  |  |  | Modifica /estensione | [24 empty] | Autorizzazione cantonale ricevuta | [12 empty] | Si
|  | Tipo d’apparecchio/impianto | [7 empty] | Pompe di calore | [22 empty] | Fabbricante apparecchio | [9 empty] | alpha innotec
|  | Tipo d’impianto | [7 empty] | Monovalente | [7 empty] | Bivalente | [14 empty] | Tipo apparecchio
Caratteristiche tecniche lato AC
|  | Raccordo | [7 empty] | 3x400V |  |  |  | Corrente nominale apparecchio | [16 empty] | A |  | Potenza nominale apparecchio | [12 empty] | kW/kVA
[10 empty] | 1x230V |  |  |  | Corrente d’avviamento apparec. (10ms) | [16 empty] | A |  | Potenza nominale totale | [12 empty] | kW/kVA
[10 empty] | Altro |  |  |  | Numero di apparecchi | [16 empty] | Pz |  | Potenza di punta totale | [12 empty] | kW/kVA
Specificazioni
|  | Tipo d’avviamento | [7 empty] | Avviamento diretto | [10 empty] | Avviamento a resistenza | [11 empty] | Inverter | [5 empty] | Convertitore di frequenza
Avviamento progressivo
|  | Resistenza el. addizionale | [8 empty] | No |  |  | Si | [8 empty] | Se si, potenza | [10 empty] | kW
|  | Tipo pompa di calore | [9 empty] | Acqua salina /acqua | [10 empty] | Acqua /acqua | [11 empty] | Aria /aria | [7 empty] | Aria /acqua
|  | Tipo di produzione acqua calda | [9 empty] | Elettrico | [10 empty] | Bollitore a pompa di calore | [11 empty] | Pompa di calore | [7 empty] | Collettori solari
|  | Bollitori ad accumulazione | [6 empty] | Numero | [7 empty] | Pz |  |  |  | Contenuto | [7 empty] | l |  | Potenza globale | [10 empty] | kW
Impianti di produzione d’energia (IPE)
|  |  |  | Nuovo |  |  |  | Modifica /estensione
|  | Tipo d’apparecchio/impianto | [27 empty] | Fabbricante apparecchio
|  | Modalità d’esercizio | [5 empty] | Racc. alla rete | [7 empty] | Funz. in isola | [7 empty] | Gruppo di soccorso | [8 empty] | Tipo apparecchio
|  | Autoconsumo | [22 empty] | No |  |  | Si |  |  | Se si, | [7 empty] | Individuale | [5 empty] | Collettivo
|  | Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) | [22 empty] | No |  |  | Si |  |  | Se si, fusibile a monte del contatore RCP del GRD | [16 empty] | A
|  | Gruppo di soccorso con raccordo temporaneo alla rete | [29 empty] | No |  |  | Si
|  | Commutazione Rete/Gruppo di soccorso e viceversa, con interruzione di corrente | [29 empty] | No |  |  | Si
|  | Partecipazione alle prestazioni di servizio | [29 empty] | No |  |  | Si |  | Fornitore
Caratteristiche tecniche lato AC
|  | Raccordo | [7 empty] | 3x400V |  |  |  |  | Numero d’apparecchi | [14 empty] | Pz |  |  | Potenza nominale dell’apparecchio | [13 empty] | kVA
[10 empty] | 1x230V | [22 empty] | Potenza nominale totale | [13 empty] | kVA
[10 empty] | Altro | [22 empty] | *Potenza max. erogata alla rete | [13 empty] | kVA
(*Sistema completo, con potenze già installate ed eventuali accumulatori con immissione in rete di distribuzione)
|  | Limitazione dell’immissione | [7 empty] | No |  |  |  |  | Si | [16 empty] | cos Φ in servizio
Fotovoltaico: Potenza DC (in caso di un ampliamento, dati dell’estensione)/documentazione tecnica (ondulatore e moduli) non devono essere allegati.
[36 empty] | Potenza totale | [10 empty] | kWp
Vettore energetico
[6 empty] | Sole (FV) |  |  |  |  | Acqua | [5 empty] | Vento |  |  |  |  | Forza calore/cogenerazione | [11 empty] | Biogas |  |  |  | Altro
[5 empty] | AES V-2019-it | [42 empty] | Pagina 1 di 3
Richiesta tecnica di allacciamento (RTA) – seguito
|  | Richiedente | [27 empty] | Richiesta N° | [14 empty] | /
|  | Cognome | [13 empty] | Località | [13 empty] | N° Oggetto GRD
|  | Ubicazione dell’impianto | [27 empty] | Gestore di rete (GRD)
|  | Via | [15 empty] | N° | [5 empty] | CAP | [5 empty] | Località
Impianti che possono generare perturbazioni
|  |  |  | Nuovo |  |  |  | Modifica/estensione
| Tipo d’apparecchio/impianto | [29 empty] | Fabbricante dell’apparecchio
Tipo apparecchio
| Dati impianto lato AC | Caratteristiche tecniche lato AC
| Raccordo | [6 empty] | 3x400V |  |  |  | Corrente nominale apparecchio | [16 empty] | A |  | Potenza nominale apparecchio | [15 empty] | kVA
[8 empty] | 1x230V |  |  |  | Corrente d’avviamento apparecchio (10ms) | [16 empty] | A |  | Potenza nominale totale | [15 empty] | kVA
[8 empty] | Altro |  |  |  | Numero apparecchi | [16 empty] | Pz |  | Potenza di punta totale | [15 empty] | kVA
[12 empty] | N° d’avviamenti per min. | [18 empty] | cos Φ in servizio
Specifiche
| Tipo d’avviamento | [6 empty] | Avviamento diretto | [8 empty] | Avviamento a resistenza | [9 empty] | Inverter | [5 empty] | Avviamento progressivo | [9 empty] | Convertitore di frequenza
Altri sistemi d’avviamento
Compensazione dell’energia reattiva
[10 empty] | Senza |  |  |  |  | Esistente | [6 empty] | Nuova
Accumulatori d’energia
|  |  |  | Nuovo |  |  |  | Modifica/estensione
| Tipo d’apparecchio/impianto | [29 empty] | Fabbricante dell’apparecchio
| Tipo di esercizio | [6 empty] | Raccordo alla rete | [10 empty] | Esercizio in isola | [11 empty] | Tipo apparecchio
Disponibilità di soccorso
| Gruppo di soccorso temporaneamente racc. alla rete | [17 empty] | No |  |  |  |  | Si | [6 empty] | Commutazione rete/soccorso | [14 empty] | No | Si
| Dati dell’apparecchio lato AC | Caratteristiche tecniche lato AC
| Raccordo | [6 empty] | 3x400V |  |  |  |  | Corrente nominale dell’app. | [15 empty] | A |  | Potenza nominale apparecchio | [15 empty] | kVA
[8 empty] | 1x230V |  |  |  |  | Numero d’apparecchi | [15 empty] | Pz |  | Potenza nominale totale | [15 empty] | kVA
[8 empty] | Solo DC | [22 empty] | Potenza di punta totale | [15 empty] | kVA
cos Φ in servizio
Specifiche
| Integrazione dell’accumulatore | [13 empty] | AC (nella parte AC dell’impianto) | [16 empty] | DC (nella parte DC dell’impianto)
| Potenza elettrica (potenza del sistema) | [18 empty] | kW
| Capacità di stoccaggio | [18 empty] | kWh
| Tipo d’utilizzo dell’accumulatore | [13 empty] | Nessuna ricarica dell’accumulatore dalla rete di distribuzione
Nessuna scarica dell’accumulatore nella rete di distribuzione
[15 empty] | Potenza regolabile dal | [14 empty] | GRD |  |  |  |  | Esercente
[15 empty] | Partecipazione alle prestazioni di servizio | [17 empty] | Fornitore
Interfaccia accumulatore verso GRD disponibile
Altro tipo d’esercizio > come da allegato
Stazioni di ricarica per veicoli elettrici
|  |  |  | Nuovo |  |  |  | Modifica/estensione
| Tipo d’apparecchio/impianto | [29 empty] | Fabbricante dell’apparecchio
| Tipo di esercizio | [8 empty] | Carica con cavo | [8 empty] | Carica induttiva | [11 empty] | Tipo apparecchio
| Dati dell’apparecchio lato AC | Caratteristiche tecniche lato AC
| Raccordo | [6 empty] | 3x400V |  |  |  |  | Corrente nominale dell’app. | [15 empty] | A |  | Potenza nominale apparecchio | [15 empty] | kVA
[8 empty] | 1x230V |  |  |  |  | Numero d’apparecchi | [15 empty] | Pz |  | Potenza nominale totale | [15 empty] | kVA
[31 empty] | Potenza di punta totale | [15 empty] | kVA
cos Φ in servizio
Specifiche
[11 empty] | Carica AC del veicolo | [21 empty] | Carica DC del veicolo
[9 empty] | Potenza massima prelevata dalla rete | [23 empty] | kVA
[9 empty] | Potenza max. d’alimentazione alla rete | [23 empty] | kVA
[9 empty] | Potenza regolabile dal GRD | [23 empty] | kVA |  |  | fino a | [7 empty] | kVA
[9 empty] | Potenza regolabile dall’esercente | [23 empty] | kVA |  |  | fino a | [7 empty] | kVA
[9 empty] | Potenza attiva modulabile | [20 empty] | No |  |  |  | Si
[9 empty] | Interfaccia della colonna disponibile al GRD | [20 empty] | No |  |  |  | Si
[5 empty] | AES V-2019-it | [42 empty] | Pagina 2 di 3
Richiesta tecnica di allacciamento (RTA) – seguito
|  | Richiedente | [27 empty] | Richiesta N° | [14 empty] | /
|  | Cognome | [13 empty] | Località | [13 empty] | N° Oggetto GRD
|  | Ubicazione dell’impianto | [27 empty] | Gestore di rete (GRD)
|  | Via | [15 empty] | N° | [5 empty] | CAP | [5 empty] | Località
Altri dati generali
Osservazioni del richiedente
Firma del richiedente
|  | Data | [20 empty] | Firma
Decisioni del GRD
| Riscaldamento elettrico/(PDC) | [16 empty] | Osservazioni
Impianto approvato
Impianto approvato con misure correttrici
| IPE | [16 empty] | Osservazioni | [20 empty] | cos Φ
|  |  |  | Impianto approvato | [34 empty] | Altro
Impianto approvato con misure correttrici
| Impianti che possono generare perturbazioni | [16 empty] | Osservazioni
Impianto approvato
Impianto approvato con misure correttrici
| Accumulatori d’energia | [16 empty] | Osservazioni
Impianto approvato
Impianto approvato con misure correttrici
| Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | [16 empty] | Osservazioni
Impianto approvato
Impianto approvato con misure correttrici
| Osservazioni del GRD | [13 empty] | Frequenza di teleazione GRD | [25 empty] | Hz
[15 empty] | Potenza di cortocircuito al punto di raccordo | [25 empty] | kVA
[15 empty] | Potenza apparente al DPS d’allacciamento | [25 empty] | kVA
Le «Prescrizioni delle Aziende Elettriche CH (PAE)» e le «Regole tecniche per la valutazione delle perturbazioni di rete DACHCZ» devono essere rispettate al punto di raccordo. La richiesta di allacciamento è valida per 1 anno.
Firma GRD
|  | Data | [20 empty] | Firma
[5 empty] | AES V-2019-it | [42 empty] | Pagina 3 di 3

## Data
Schnittstelle | VSE_TAG_2019_100 |  | VSE 06.08.2019 v 1.03 | Legende
Bezeichnung | Daten | Hauptblock | Block innerhalb Hauptblock | Daten: String
Gestore di rete (GRD) |  |  | GRD | Gelbe Felder = Checkboxen
N° Oggetto GRD |  |  | GRD | FALSCH = Häcken nicht gesetzt
Richiesta N° |  |  | GRD | WAHR = Häcken gesetzt
Richiesta N° 2 |  |  | GRD
de | FALSE | Generalità | Generalità Lingua
fr | FALSE | Generalità | Generalità Lingua
it | FALSE | Generalità | Generalità Lingua
Nome |  | Generalità | Nome e indirizzo del proprietario (gestore)
Prenome |  | Generalità | Nome e indirizzo del proprietario (gestore)
Strada |  | Generalità | Nome e indirizzo del proprietario (gestore)
No |  | Generalità | Nome e indirizzo del proprietario (gestore)
CAP |  | Generalità | Nome e indirizzo del proprietario (gestore)
Localite |  | Generalità | Nome e indirizzo del proprietario (gestore)
Tél. |  | Generalità | Nome e indirizzo del proprietario (gestore)
E-Mail |  | Generalità | Nome e indirizzo del proprietario (gestore)
Strada |  | Generalità | Ubicazione dell’impianto
No |  | Generalità | Ubicazione dell’impianto
CAP |  | Generalità | Ubicazione dell’impianto
Localite |  | Generalità | Ubicazione dell’impianto
Type de bâtiment |  | Generalità | Ubicazione dell’impianto
Commune |  | Generalità | Ubicazione dell’impianto
No Parcelle |  | Generalità | Ubicazione dell’impianto
Bâtiment nouveau | FALSE | Generalità | Ubicazione dell’impianto
Bâtiment existant | FALSE | Generalità | Ubicazione dell’impianto
Bâtiment autres | FALSE | Generalità | Ubicazione dell’impianto
Bâtiment autres text |  | Generalità | Ubicazione dell’impianto
N° du compteur |  | Generalità | Ubicazione dell’impianto
Raccordement au réseau CSG |  | Generalità | Ubicazione dell’impianto
CSG nouveau | FALSE | Generalità | Ubicazione dell’impianto
CSG existant | FALSE | Generalità | Ubicazione dell’impianto
de | FALSE | Generalità | Nome e indirizzo del richiedente Lingua
fr | FALSE | Generalità | Nome e indirizzo del richiedente Lingua
it | FALSE | Generalità | Nome e indirizzo del richiedente Lingua
Nom |  | Generalità | Nome e indirizzo del richiedente
Prenom |  | Generalità | Nome e indirizzo del richiedente
Rue |  | Generalità | Nome e indirizzo del richiedente
No |  | Generalità | Nome e indirizzo del richiedente
NPA |  | Generalità | Nome e indirizzo del richiedente
Localite |  | Generalità | Nome e indirizzo del richiedente
Tel. |  | Generalità | Nome e indirizzo del richiedente
E-Mail |  | Generalità | Nome e indirizzo del richiedente
Responsable |  | Generalità | Nome e indirizzo del richiedente
Mise en service prévue |  | Generalità | Nome e indirizzo del richiedente
Chaleur électrique/pompe à chaleur (PAC) | FALSE | Generalità | Richiesta d’allacciamento per i seguenti apparecchi
IPE | FALSE | Generalità | Richiesta d’allacciamento per i seguenti apparecchi
Installations pouvant provoquer des perturbations | FALSE | Generalità | Richiesta d’allacciamento per i seguenti apparecchi
Accumulateurs d’énergie | FALSE | Generalità | Richiesta d’allacciamento per i seguenti apparecchi
Stations de charge pour véhicules électriques | FALSE | Generalità | Richiesta d’allacciamento per i seguenti apparecchi
Neuanlage | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC)
Änderung / Erweiterung | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC)
Kantonale Genehmigung vorhanden | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC)
Type d’appareil/installation | Pompe di calore | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC)
Fabricant de l’appareil | alpha innotec | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC)
Type d’appareil |  | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC)
monovalent | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC)
bivalent | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC)
3x400V | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Dati apparecchio lato AC
Courant nominal de l’appareil |  | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Dati apparecchio lato AC
Puissance nominale de l’appareil |  | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Dati apparecchio lato AC
1x230V | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Dati apparecchio lato AC
Courant de démarrage de l’appareil (10ms) |  | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Dati apparecchio lato AC
Puissance nominale totale |  | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Dati apparecchio lato AC
Autres | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Dati apparecchio lato AC
Nombre d’appareils |  | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Dati apparecchio lato AC
Puissance maximale totale |  | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Dati apparecchio lato AC
Démarrage direct | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Speci icazioni
Démarreur à résistance | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Speci icazioni
Onduleur | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Speci icazioni
Convertisseur de fréquence | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Speci icazioni
Démarreur progressif | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Speci icazioni
Chauffage électrique d’appoint |  | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Speci icazioni
Non | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Speci icazioni
Oui | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Speci icazioni
Sol / eau | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Speci icazioni
eau / eau | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Speci icazioni
air / air | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Speci icazioni
air / eau | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Speci icazioni
électrique | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Speci icazioni
Chauffe-eau pompe à chaleur | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Speci icazioni
Pompe à chaleur | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Speci icazioni
Capteurs solaires | FALSE | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Speci icazioni
Nombre |  | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Speci icazioni
Contenu |  | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Speci icazioni
Puissance globale |  | Riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC) | Speci icazioni
Nouvelle | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
Modification/extension | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
Type d’appareil/installation |  | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
Fabricant d’appareil type d’appareil |  | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
Racc. au réseau | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
Exploitation en îlot | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
Groupe de secours | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
Type d’appareil |  | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
Consommation propre | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
Consommation propre oui | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
Consommation propre individuelle | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
Consommation propre collective | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
RCP Oui | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
RCP Non | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
Fusible en amont du compteur RCP GRD |  | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
Groupe de secours temporairement relié au réseau | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
Groupe de secours temporairement relié au réseau Oui | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
Commutation raccord au réseau/courant d’urgence et ice versa avec coupure rés. Non | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
Commutation raccord au réseau/courant d’urgence et ice versa avec coupure rés. Oui | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
Participation aux services système Non | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
Participation aux services système Oui | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
Fournisseur: |  | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Impianti di produzione d’energia (IPE)
3x400V | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Dati dell’apparecchio lato AC
Anzahl Geräte |  | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Dati dell’apparecchio lato AC
Nombre d’appareils |  | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Dati dell’apparecchio lato AC
1x230V | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Dati dell’apparecchio lato AC
Puissance nominale de l’appareil |  | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Dati dell’apparecchio lato AC
Voltage Autres | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Dati dell’apparecchio lato AC
Raccordement Autres |  | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Dati dell’apparecchio lato AC
Max. Fourniture de puissance sur le réseau |  | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Dati dell’apparecchio lato AC
Limitation du stockage Non | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Dati dell’apparecchio lato AC
Limitation du stockage Oui | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Dati dell’apparecchio lato AC
cos Φ en exploitation |  | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Dati dell’apparecchio lato AC
Puissance totale |  | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Dati dell’apparecchio lato AC
Solaire (PV) | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Vettore energetico
Eau | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Vettore energetico
Eolien | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Vettore energetico
Installation CCF | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Vettore energetico
Biogaz | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Vettore energetico
Autres | FALSE | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Vettore energetico
Autres Text |  | Impianti di produzione d’energia (IPE) | Vettore energetico
Nouvelle | FALSE | Impianti che possono generare perturbazioni | Impianti che possono generare perturbazioni
Modification/extension | FALSE | Impianti che possono generare perturbazioni | Impianti che possono generare perturbazioni
Type d’appareil/installation |  | Impianti che possono generare perturbazioni | Impianti che possono generare perturbazioni
Fabricant de l’appareil |  | Impianti che possono generare perturbazioni | Impianti che possono generare perturbazioni
Type d’appareil |  | Impianti che possono generare perturbazioni | Impianti che possono generare perturbazioni
3x400V | FALSE | Impianti che possono generare perturbazioni | Dati dell’apparecchio lato AC
Courant nominal de l’appareil |  | Impianti che possono generare perturbazioni | Dati dell’apparecchio lato AC
Puissance nominale de l’appareil |  | Impianti che possono generare perturbazioni | Dati dell’apparecchio lato AC
1x230V | FALSE | Impianti che possono generare perturbazioni | Dati dell’apparecchio lato AC
Courant de démarrage de l’appareil (10 ms) |  | Impianti che possono generare perturbazioni | Dati dell’apparecchio lato AC
Puissance nominale totale |  | Impianti che possono generare perturbazioni | Dati dell’apparecchio lato AC
Raccordement autres | FALSE | Impianti che possono generare perturbazioni | Dati dell’apparecchio lato AC
Nombre d’appareils |  | Impianti che possono generare perturbazioni | Dati dell’apparecchio lato AC
Puissance maximale totale |  | Impianti che possono generare perturbazioni | Dati dell’apparecchio lato AC
Nombre d’enclenchements par min. |  | Impianti che possono generare perturbazioni | Dati dell’apparecchio lato AC
cos Φ en exploitation |  | Impianti che possono generare perturbazioni | Dati dell’apparecchio lato AC
Démarrage direct | FALSE | Impianti che possono generare perturbazioni | Speci icazioni
Démarreur à résistance | FALSE | Impianti che possono generare perturbazioni | Speci icazioni
Onduleur | FALSE | Impianti che possono generare perturbazioni | Speci icazioni
Démarreur progressif | FALSE | Impianti che possono generare perturbazioni | Speci icazioni
Convertisseur de fréquence | FALSE | Impianti che possono generare perturbazioni | Speci icazioni
Autres aides au démarrage | FALSE | Impianti che possono generare perturbazioni | Speci icazioni
Sans | FALSE | Impianti che possono generare perturbazioni | Speci icazioni
Existant | FALSE | Impianti che possono generare perturbazioni | Speci icazioni
Nouvelle | FALSE | Impianti che possono generare perturbazioni | Speci icazioni
Nouvelle | FALSE | Accumulatori d’energia | Accumulatori d’energia
Modification/extension | FALSE | Accumulatori d’energia | Accumulatori d’energia
Type d’appareil/installation |  | Accumulatori d’energia | Accumulatori d’energia
Fabricant de l’appareil |  | Accumulatori d’energia | Accumulatori d’energia
Type d’appareil |  | Accumulatori d’energia | Accumulatori d’energia
Raccord au réseau | FALSE | Accumulatori d’energia | Accumulatori d’energia
Exploitation en îlot | FALSE | Accumulatori d’energia | Accumulatori d’energia
Compatible groupe de secours | FALSE | Accumulatori d’energia | Accumulatori d’energia
Groupe de secours temporairement relié au réseau Non | FALSE | Accumulatori d’energia | Accumulatori d’energia
Groupe de secours temporairement relié au réseau Oui | FALSE | Accumulatori d’energia | Accumulatori d’energia
Commutation raccord au réseau/courant d’urgence Non | FALSE | Accumulatori d’energia | Accumulatori d’energia
Commutation raccord au réseau/courant d’urgence Oui | FALSE | Accumulatori d’energia | Accumulatori d’energia
3x400V | FALSE | Accumulatori d’energia | Dati dell’apparecchio lato AC
Courant nominal de l’appareil |  | Accumulatori d’energia | Dati dell’apparecchio lato AC
Puissance nominale de l’appareil |  | Accumulatori d’energia | Dati dell’apparecchio lato AC
1x230V | FALSE | Accumulatori d’energia | Dati dell’apparecchio lato AC
Nombre d’appareils |  | Accumulatori d’energia | Dati dell’apparecchio lato AC
Puissance nominale totale |  | Accumulatori d’energia | Dati dell’apparecchio lato AC
seul. DC | FALSE | Accumulatori d’energia | Dati dell’apparecchio lato AC
Puissance maximale totale |  | Accumulatori d’energia | Dati dell’apparecchio lato AC
cos Φ en exploitation |  | Accumulatori d’energia | Dati dell’apparecchio lato AC
AC (dans la partie AC de l’installation) | FALSE | Accumulatori d’energia | Speci icazioni
DC (dans la partie DC de l’installation) | FALSE | Accumulatori d’energia | Speci icazioni
Puissance électrique (puissance du système) |  | Accumulatori d’energia | Speci icazioni
Capacité de stockage |  | Accumulatori d’energia | Speci icazioni
Aucun chargement de l’accumulateur depuis le réseau de distribution | FALSE | Accumulatori d’energia | Speci icazioni
Aucun déchargement de l’accumulateur vers le réseau | FALSE | Accumulatori d’energia | Speci icazioni
Puissance régulable par | FALSE | Accumulatori d’energia | Speci icazioni
Puissance régulable par GRD | FALSE | Accumulatori d’energia | Speci icazioni
Puissance régulable par Exploitant | FALSE | Accumulatori d’energia | Speci icazioni
Participation aux services système | FALSE | Accumulatori d’energia | Speci icazioni
Fournisseur |  | Accumulatori d’energia | Speci icazioni
Interface disponible de l’accumulateur au GRD | FALSE | Accumulatori d’energia | Speci icazioni
Autre type d’exploitation --> d’après l’annexe | FALSE | Accumulatori d’energia | Speci icazioni
Nouvelle | FALSE | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici
Modification/extension | FALSE | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici
Type d’appareil/installation |  | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici
Fabricant de l’appareil |  | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici
Type d’appareil |  | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici
Charge câble | FALSE | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici
Charge induction | FALSE | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici
3x400V | FALSE | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Dati dell’apparecchio lato AC
Courant nominal de l’appareil |  | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Dati dell’apparecchio lato AC
Puissance nominale de l’appareil |  | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Dati dell’apparecchio lato AC
1x230V | FALSE | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Dati dell’apparecchio lato AC
Nombre d’appareils |  | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Dati dell’apparecchio lato AC
Puissance nominale totale |  | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Dati dell’apparecchio lato AC
Puissance maximale totale |  | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Dati dell’apparecchio lato AC
cos Φ en exploitation |  | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Dati dell’apparecchio lato AC
Chargement AC du véhicule | FALSE | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Speci icazioni
Chargement DC du véhicule | FALSE | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Speci icazioni
Puissance max. prélevée sur le réseau |  | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Speci icazioni
Puissance d’alimentation réseau max. |  | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Speci icazioni
Puissance régulable par le GRD |  | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Speci icazioni
à |  | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Speci icazioni
Puissance régulable par l’exploitant |  | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Speci icazioni
à |  | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Speci icazioni
Puissance active modulable Non | FALSE | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Speci icazioni
Puissance active modulable Oui | FALSE | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Speci icazioni
Interface disponible de la colonne de charge au GRD Non | FALSE | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Speci icazioni
Interface disponible de la colonne de charge au GRD Oui | FALSE | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici | Speci icazioni
Remarques du demandeur |  | Altri dati generali | Osservazioni del richiedente
Date |  | Altri dati generali | Data
Signature |  | Altri dati generali | Firma
Remarques |  | Decisioni del GRD | Riscaldamento elettrico/(PDC)
Installation approuvée | FALSE | Decisioni del GRD | Riscaldamento elettrico/(PDC)
Installation approuvée avec mesures correctrices | FALSE | Decisioni del GRD | Riscaldamento elettrico/(PDC)
Remarques |  | Decisioni del GRD | IPE
Installation approuvée | FALSE | Decisioni del GRD | IPE
Installation approuvée avec mesures correctrices | FALSE | Decisioni del GRD | IPE
cos ɸ |  | Decisioni del GRD | IPE
Autres |  | Decisioni del GRD | IPE
Remarques |  | Decisioni del GRD | Impianti che possono generare perturbazioni
Installation approuvée | FALSE | Decisioni del GRD | Impianti che possono generare perturbazioni
Installation approuvée avec mesures correctrices | FALSE | Decisioni del GRD | Impianti che possono generare perturbazioni
Remarques |  | Decisioni del GRD | Accumulatori d’energia
Installation approuvée | FALSE | Decisioni del GRD | Accumulatori d’energia
Installation approuvée avec mesures correctrices | FALSE | Decisioni del GRD | Accumulatori d’energia
Remarques |  | Decisioni del GRD | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici
Installation approuvée | FALSE | Decisioni del GRD | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici
Installation approuvée avec mesures correctrices | FALSE | Decisioni del GRD | Stazioni di ricarica per veicoli elettrici
Fréquence de télécommande centralisée GRD |  | Decisioni del GRD | Osservazioni del GRD
Puissance de court-circuit au point de couplage commun |  | Decisioni del GRD | Osservazioni del GRD
Puissance apparente au CSG |  | Decisioni del GRD | Osservazioni del GRD
Remarques du GRD |  | Decisioni del GRD | Osservazioni del GRD
Date |  | Decisioni del GRD | Data GRD
Signature |  | Decisioni del GRD | Firma GRD
EOF

## Datenquelle (hidden)
| Ausgewählter WP Typ / Daten für Übertrag TAG Formular |  |  |  |  | URST | 2021-05-04 |  | Nennleistung | Nennstrom |  |  | Spitzenleistung
[5 empty] | Anz. Geräte |  |  |  |  | Betriebsstrom Werte = max. Stromaufnahme ?! -> sollte bei Normd. A7, B0,W10 sein
1 | PDC scegliere | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
kursiv ->gerechnete Werte
|  | Wassererwärmung |  | Anwendung |  | elektr. Notheizung |  | Elektrische Daten Kompressor |  |  |  | max. Strom- | max. Leistungsaufnahme |  | Anlaufart | [5 empty] | Frequenzumrichter -> Inverter gemeint |  |  |  |  | Wärmequellen |  |  |  | Pufferspeicher
| Wärmepumpentyp | WP | Inhalt | Warmwasser | Heizung / Kühlung | ja | Notheizung | Nrmd. A7,B0,W10/W35 | Aufnameleistung PNT | Betriebsstrom | Spannung | aufnahme | innerh. Einsatzgrenzen | max. Anlaufstrom | Direktanlauf | Widerstands- | Inverter | Frequenzumformer | Sanftanlasser | Anlaufverzögerung | nein | ja | cos phi | Kompressoren | Anläufe /h | Sole/Wasser | Luft/Wasser | Wasser/Wasser | Luft/Luft | ja | Inhalt
[7 empty] | kW | kW | kW | A | V | A | kW | A |  | anlasser |  |  |  | Sekunden | [10 empty] | Liter
1 | PDC scegliere
2 | LW Innen
3 | alpha innotec LWCV 82R1/3 |  | ________ |  | X | X | 6.0 | 7 | 2.2 | 16 | 1x 230V | 16 | 3.5 | <5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.83 | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 82
4 | alpha innotec LWCV 122R3 |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 11.5 | 2.5 | 13 | 3x 400V | 13 | 6 | <5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.83 | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 82
5 | alpha innotec LWV 82R1/3 |  | ________ |  | X |  |  | 7 | 2.2 | 16 | 1x 230V | 16 | 3.5 | <5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.83 | 1 | 3 |  | X
6 | alpha innotec LWV 122R3 |  | ________ |  | X |  |  | 11.5 | 2.5 | 13 | 3x 400V | 13 | 6 | <5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.83 | 1 | 3 |  | X
7 | alpha innotec LW 101 |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 10.3 | 2.6 | 9.2 | 3x 400V | 9.2 | 4.4618 | 19 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.7 | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 140
8 | alpha innotec LW 121 |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 12.8 | 3.1 | 11.5 | 3x 400V | 11.5 | 5.5772 | 23 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.7 | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 140
9 | alpha innotec LW 140 (L) |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 14.4 | 3.4 | 13 | 3x 400V | 13 | 6.3047 | 26 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.7 | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 140
10 | alpha innotec LW 161H/V (L) |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 16.1 | 4.3 | 22 | 3x 400V | 22 | 8 | 5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.7 | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 140
11 | alpha innotec LW 180 (L) |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 19.6 | 5 | 18 | 3x 400V | 18 | 8.7295 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.7 | 2 | 3 |  | X |  |  | X | 140
12 | alpha innotec LW 251 (L) |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 27.3 | 7 | 24.5 | 3x 400V | 24.5 | 11.8819 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.7 | 2 | 3 |  | X |  |  | X | 500
13 | alpha innotec LW 300 (L) |  | ________ |  | X |  |  | 32.5 | 8.65 | 19.5 | 3x 400V | 28.5 | 15.6 | 38 |  |  |  |  | X |  | X |  | 0.64 | 2 | 3 |  | X
14 | LW Aussen
15 | alpha innotec LWAV 82R1/3 |  | ________ |  | X |  |  | 7 | 2.2 | 16 | 1x 230V | 16 | 3.5 | <5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.83 | 1 | 3 |  | X
16 | alpha innotec LWAV 122R3 |  | ________ |  | X |  |  | 11.5 | 2.5 | 13 | 3x 400V | 13 | 6 | <5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.83 | 1 | 3 |  | X
17 | alpha innotec LWAV+ 82R1/3 |  | ________ |  | X |  |  | 7 | 2.2 | 16 | 1x 230V | 16 | 3.5 | <5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.83 | 1 | 3 |  | X
18 | alpha innotec LWAV+ 122R3 |  | ________ |  | X |  |  | 11.5 | 2.5 | 13 | 3x 400V | 13 | 6 | <5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.83 | 1 | 3 |  | X
19 | alpha innotec LW 101A |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 10.3 | 2.6 | 9.2 | 3x 400V | 9.2 | 4.4618 | 19 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.7 | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
20 | alpha innotec LW 121A |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 12.8 | 3.1 | 11.5 | 3x 400V | 11.5 | 5.5772 | 23 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.7 | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
21 | alpha innotec LW 140A |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 14.4 | 3.4 | 13 | 3x 400V | 13 | 6.3047 | 26 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.7 | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
22 | alpha innotec LW 161H-A/V |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 16.1 | 4.3 | 22 | 3x 400V | 22 | 8 | 5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.7 | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
23 | alpha innotec LW 180A |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 19.6 | 5 | 18 | 3x 400V | 18 | 8.7295 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.7 | 2 | 3 |  | X |  |  | X | 200
24 | alpha innotec LW 251A |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 27.3 | 7 | 24.5 | 3x 400V | 24.5 | 11.8819 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.7 | 2 | 3 |  | X |  |  | X | 500
25 | alpha innotec LW 300A |  | ________ |  | X |  |  | 32.5 | 8.65 | 19.5 | 3x 400V | 28.5 | 15.6 | 38 |  |  |  |  | X |  | X |  | 0.64 | 2 | 3 |  | X
26 | alpha innotec LWD 50A |  | ________ |  | X |  |  | 7.1 | 1.5 | 4 | 3x 400V | 4 | 1.829 | 20 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.66 | 1 | 3 |  | X |  |  | X
27 | alpha innotec LWD 70A |  | ________ |  | X |  |  | 8.5 | 2.1 | 5.5 | 3x 400V | 5.5 | 2.7055 | 22 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.71 | 1 | 3 |  | X |  |  | X
28 | alpha innotec LWD 90A |  | ________ |  | X |  |  | 10.1 | 2.5 | 7 | 3x 400V | 7 | 3.4918 | 24 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.72 | 1 | 3 |  | X |  |  | X
29 | alpha innotec LWD 50A/RX |  | ________ |  | X |  |  | 7.1 | 1.5 | 4 | 3x 400V | 4 | 1.829 | 20 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.66 | 1 | 3 |  | X |  |  | X
30 | alpha innotec LWD 70A/RX |  | ________ |  | X |  |  | 8.5 | 2.1 | 5.5 | 3x 400V | 5.5 | 2.7055 | 22 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.71 | 1 | 3 |  | X |  |  | X
31 | alpha innotec LWDV 91-1/3 |  | ________ |  | X |  |  | 8.2 | 1.6 | 16 | 1x 230V | 16 | 3.5 | <5 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.8 | 1 | 3 |  | X |  |  | X
32 | Hybrox 5 |  |  |  | X |  |  | 5.5 | 1.1 | 14 | 1x 230V | 14 | 3.5 | <5 |  |  | X | [9 empty] | X
33 | Hybrox 8 |  |  |  | X |  |  | 8 | 1.76 | 14 | 1x 230V | 14 | 3.5 | <5 |  |  | X | [9 empty] | X
34 | NP-AW 20-08 |  | ________ |  | X |  |  | VL: 6,20 | 1.3 | 6.0 | 3x 400V | 6 | 2.4 | 5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X |  | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
35 | NP-AW 20-12 |  | ________ |  | X |  |  | VL: 9,71 | 2.15 | 7.0 | 3x 400V | 7 | 2.8 | 5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X |  | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
36 | NP-AW 20-16 |  | ________ |  | X |  |  | VL: 13,30 | 2.75 | 9.5 | 3x 400V | 9.5 | 3.8 | 5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X |  | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
37 | NP-AW 20-20 |  | ________ |  | X |  |  | VL: 16,40 | 3.85 | 11.0 | 3x 400V | 11 | 4.4 | 5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X |  | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
38 | LW Split
39 | ait-KNV LWSE-V 06 |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 8.1 | 1.7 | 4.4 | 3x 400V | 4.4 | 1.76 | 15 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
40 | ait-KNV LWSE-V 09 |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 10.5 | 2.3 | 6.5 | 3x 400V | 6.5 | 2.6 | 23 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
41 | ait-KNV LWSE-V 13 |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 15.5 | 3.3 | 10 | 3x 400V | 10 | 4 | 33 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
42 | ait-KNV LWSE-V 19 |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 20.8 | 4.6 | 14 | 3x 400V | 14 | 5.6 | 49 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
43 | ait-KNV LWSE-V 24 |  | ________ |  | X |  |  | 26 | 5.8 | 18 | 3x 400V | 18 | 7.2 | 63 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
44 | ait-KNV LWSE-V 33 |  | ________ |  | X |  |  | 32.9 | 7.6 | 24 | 3x 400V | 24 | 9.6 | 80 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
45 | SW
46 | alpha innotec SW 42H3 |  | ________ |  | X |  |  | 4.7 | 1 | 4.8 | 3x 400V | 4.8 | 2.3 | 22 | X |  |  |  |  | 10-200 | X |  | 0.59 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
47 | alpha innotec SW 62H3 |  | ________ |  | X |  |  | 6 | 1.25 | 5 | 3x 400V | 5 | 2.5 | 23 | X |  |  |  |  | 10-200 | X |  | 0.72 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
48 | alpha innotec SW 82H3 |  | ________ |  | X |  |  | 7.7 | 1.57 | 6.01 | 3x 400V | 6 | 3.1 | 30 | X |  |  |  |  | 10-200 | X |  | 0.75 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
49 | alpha innotec SW 102H3 |  | ________ |  | X |  |  | 9.5 | 1.87 | 7.63 | 3x 400V | 7.6 | 4 | 22 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.72 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
50 | alpha innotec SW 122H3 |  | ________ |  | X |  |  | 12.18 | 2.44 | 9.44 | 3x 400V | 9.44 | 4.8 | 26 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.75 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
51 | alpha innotec SW 142H3 |  | ________ |  | X |  |  | 13.5 | 2.66 | 10.62 | 3x 400V | 10.62 | 5.6 | 27 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.79 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
52 | alpha innotec SW 172H3 |  | ________ |  | X |  |  | 16.57 | 3.35 | 19 | 3x 400V | 19 | 6.9 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.61 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
53 | alpha innotec SW 192H3 |  | ________ |  | X |  |  | 18.6 | 3.82 | 18 | 3x 400V | 18 | 7.5 | 33 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.63 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
54 | alpha innotec SW 232H3 |  | ________ |  | X |  |  | 22.35 | 4.51 | 15.7 | 3x 400V | 15.7 | 9.1 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.65 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
55 | alpha innotec SW 262H3 |  | ________ |  | X |  |  | 25.6 | 5.2 | 17.7 | 3x 400V | 17.7 | 10.6 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.68 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
56 | alpha innotec SW 302H3 |  | ________ |  | X |  |  | 29.6 | 6.06 | 19.6 | 3x 400V | 19.6 | 12.1 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.71 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
57 | alpha innotec SWC 42H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 4.7 | 1 | 4.8 | 3x 400V | 4.8 | 2.3 | 22 | X |  |  |  |  | 10-200 | X |  | 0.59 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
58 | alpha innotec SWC 82H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 7.7 | 1.57 | 6.01 | 3x 400V | 6 | 3.1 | 30 | X |  |  |  |  | 10-200 | X |  | 0.75 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
59 | alpha innotec SWC 102H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 9.5 | 1.87 | 7.63 | 3x 400V | 7.6 | 4 | 22 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.72 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
60 | alpha innotec SWC 122H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 12.18 | 2.44 | 9.44 | 3x 400V | 9.4 | 4.8 | 26 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.75 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
61 | alpha innotec SWC 142H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 13.5 | 2.66 | 10.62 | 3x 400V | 10.6 | 5.6 | 27 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.79 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
62 | alpha innotec SWC 172H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 16.57 | 3.35 | 19 | 3x 400V | 19 | 6.9 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.61 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
63 | alpha innotec SWC 192H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 18.6 | 3.82 | 18 | 3x 400V | 18 | 7.5 | 33 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.63 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
64 | alpha innotec SWCV 62H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 6.0 | 5.95 | 1.4 | 12 | 3x 400V | 12 | 2.6 | <5.0 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.97 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
65 | alpha innotec SWCV 92H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 6.0 | 8.65 | 2.4 | 12 | 3x 400V | 12 | 2.9 | <5.0 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.97 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
66 | alpha innotec SWCV 122H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 13.56 | 3.3 | 9 | 3x 400V | 9 | 5.5 | <5.0 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.88 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
67 | alpha innotec SWCV 162H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 17.2 | 4.62 | 10 | 3x 400V | 10 | 7.3 | <5.0 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.6 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
68 | alpha innotec WZSV 62H (K)3 |  | 178 | X | X | X | 6.0 | 5.95 | 1.4 | 12 | 3x 400V | 12 | 2.6 | <5.0 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.97 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
69 | alpha innotec WZSV 92H (K)3 |  | 178 | X | X | X | 6.0 | 8.65 | 2.4 | 12 | 3x 400V | 12 | 2.9 | <5.0 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.97 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
70 | alpha innotec WZSV 122H (K)3 |  | 178 | X | X | X | 9.0 | 13.56 | 3.3 | 9 | 3x 400V | 9 | 5.5 | <5.0 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.88 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
71 | WW
72 | alpha innotec WWC 100HX |  | ________ |  | X | X | 6.0 | 11 | 1.96 | 6 | 3x 400V | 5.9 | 3.0249 | 30 | X |  |  |  |  | 10-200 | X |  | 0.74 | 1 | 3 |  |  | X
73 | alpha innotec WWC 130HX |  | ________ |  | X | X | 6.0 | 12.9 | 2.35 | 6.9 | 3x 400V | 6.9 | 3.681 | 20 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.77 | 1 | 3 |  |  | X
74 | alpha innotec WWC 160HX |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 14.7 | 2.6 | 7.5 | 3x 400V | 7.5 | 4.2089 | 25 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.81 | 1 | 3 |  |  | X
75 | alpha innotec WWC 190HX |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 18.6 | 3.27 | 9.4 | 3x 400V | 9.4 | 5.1449 | 28 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.79 | 1 | 3 |  |  | X
76 | alpha innotec WWC 220HX |  | ________ |  | X | X | 9.0 | 21.8 | 3.82 | 11 | 3x 400V | 11 | 6.0206 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.79 | 1 | 3 |  |  | X
77 | Booster
78 | alpha innotec WWB 21 |  | ________ | X |  |  |  |  | 0.45 | 2.1 | 1x 230V | 3.4 | 1.36 | 13.5 | X |  |  |  |  | 10-200 | X |  | 0.93 | 1 | 3 |  |  | X
79 | LW Profi
80 | alpha innotec LWP 450R3 |  | ________ |  | X |  |  | 32.5 | 13.7 | 45.3 | 3x 400V | 45.3 | 22.9109 | 85 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.73 | 2 | 3 |  | X |  |  | X | 500
81 | SW Profi
82 | alpha innotec SWP 291H |  | ________ |  | X |  |  | 25.9 | 6.4 | 34 | 3x 400V | 34 | 13.1913 | 82 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.56 | 1 | 3 | X
83 | alpha innotec SWP 371 |  | ________ |  | X |  |  | 37.2 | 7.8 | 31 | 3x 400V | 31 | 17.1819 | 26 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.8 | 1 | 3 | X
84 | alpha innotec SWP 451 |  | ________ |  | X |  |  | 45 | 9.4 | 34 | 3x 400V | 34 | 16.9602 | 37 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.72 | 1 | 3 | X
85 | alpha innotec SWP 561H |  | ________ |  | X |  |  | 53.8 | 12 | 45.6 | 3x 400V | 45.6 | 19.9033 | 105 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.63 | 1 | 3 | X
86 | alpha innotec SWP 581 |  | ________ |  | X |  |  | 57.6 | 12 | 40 | 3x 400V | 40 | 21.0617 | 88 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.76 | 1 | 3 | X
87 | alpha innotec SWP 691 |  | ________ |  | X |  |  | 68.5 | 14.9 | 48.5 | 3x 400V | 48.5 | 25.2013 | 85 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.75 | 1 | 3 | X
88 | alpha innotec SWP 700H |  | ________ |  | X |  |  | 70 | 17.1 | 58.6 | 3x 400V | 58.6 | 26.3895 | 130 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.65 | 2 | 3 | X
89 | alpha innotec SWP 850H |  | ________ |  | X |  |  | 88 | 20.5 | 75.8 | 3x 400V | 75.8 | 34.1353 | 146 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.65 | 2 | 3 | X
90 | alpha innotec SWP 1000H |  | ________ |  | X |  |  | 100 | 24.3 | 91.2 | 3x 400V | 91.2 | 41.0704 | 270 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.65 | 2 | 3 | X
91 | alpha innotec SWP 1100 |  | ________ |  | X |  |  | 107.5 | 25 | 77.2 | 3x 400V | 77.2 | 39.5794 | 130 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.74 | 2 | 3 | X
92 | F 1345
93 | ait-SWP F1345-24 (2015) |  | ________ |  | X |  |  | 23.94 | 5.18 | 20.5 | 3x 400V | 20.5 | 14.2028 | 29 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 2 | 3 | X | [5 empty] | 12.0/23.9 | 10.5/21.0 | 0.53 | B0/W50 | X | 11.5/23.0
94 | ait-SWP F1345-30 (2015) |  | ________ |  | X |  |  | 30.72 | 6.92 | 25.3 | 3x 400V | 25.3 | 17.5284 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 2 | 3 | X | [5 empty] | 15.4/30.7 | 14.4/28.8 | 0.53 | B0/W50 | X | 15.4/30.7
95 | ait-SWP F1345-40 (2015) |  | ________ |  | X |  |  | 39.94 | 8.9 | 29.5 | 3x 400V | 29.5 | 20.4382 | 42 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 2 | 3 | X | [5 empty] | 20.0/39.9 | 19.2/38.4 | 0.9 | B0/W50 | X | 20.0/39.94
96 | ait-SWP F1345-60 (2015) |  | ________ |  | X |  |  | 58.79 | 13.64 | 44.3 | 3x 400V | 44.3 | 30.6919 | 53 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 2 | 3 | X | [5 empty] | 29.4/58.8 | 27.9/55.8 | 1.42 | B0/W50 | X | 29.6/59.2
97 | F 1355
98 | ait-SWP F1355-28 |  | ________ |  | X |  |  | 20.8 | 4.56 | 22.1 | 3x 400V | 22.1 | 8.84 | 27.7 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 2 | 3 | X
99 | NP-BW60
100 | NP-BW60-24 |  | ________ |  | X |  |  | 23 | 5.18 | 20.5 | 3x 400V | 20.5 | 14.2028 | 29 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 2 | 3 | X | [5 empty] | 12.0/23.9 | 10.5/21.0 | 0.53 | B0/W50 | X | 11.5/23.0
101 | NP-BW60-30 |  | ________ |  | X |  |  | 30.72 | 6.92 | 25.3 | 3x 400V | 25.3 | 17.5284 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 2 | 3 | X | [5 empty] | 15.4/30.7 | 14.4/28.8 | 0.53 | B0/W50 | X | 15.4/30.7
102 | NP-BW60-40 |  | ________ |  | X |  |  | 39.94 | 8.9 | 29.5 | 3x 400V | 29.5 | 20.4382 | 42 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 2 | 3 | X | [5 empty] | 20.0/39.9 | 19.2/38.4 | 0.9 | B0/W50 | X | 20.0/39.94
103 | NP-BW60-60 |  | ________ |  | X |  |  | 59.22 | 13.64 | 44.3 | 3x 400V | 44.3 | 30.6919 | 53 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 2 | 3 | X | [5 empty] | 29.4/58.8 | 27.9/55.8 | 1.42 | B0/W50 | X | 29.6/59.2
104 | NP-BWV
105 | NP-BWV-28 |  | ________ |  | X |  |  | 20.77 | 4.56 | 22.1 | 3x 400V | 22.1 | 15.3113 | 27.7 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X |  | 1 | 3 | X
106 | NP-BWV-43 |  | ________ |  | X |  |  | 31.1 | 7.1 | 25.6 | 3x 400V | 25.6 | 17.7362 | 33.6 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X |  | 1 | 3 | X
nicht mehr im Sortiment ait-CH
| WP wählen/PAC choisier/PDC scegliere | [11 empty] | KNV elektr. Leistung bei A7/W55 -> Spitzenleistung