## VSE TAG
Technisches Anschlussgesuch (TAG)
Netzbetreiberin (VNB)
VNB Objekt-Nr
|  | Meldungs-Nr. VNB | [17 empty] | /
Allgemeine Angaben
|  | Name und Anschrift des Eigentümers (Betriebsinhaber) | [36 empty] | Sprache |  |  | de |  | fr |  | it
|  | Name | [25 empty] | Vorname
|  | Strasse | [19 empty] | Nr. | [5 empty] | PLZ | [5 empty] | Ort
|  | Tel. | [11 empty] | E-Mail |  |  |  | d
Standort der Anlage
|  | Strasse | [19 empty] | Nr. | [5 empty] | Gebäudeart
|  | PLZ | [5 empty] | Ort | [20 empty] | neu |  |  |  |  | bestehend
|  | Gemeinde | [11 empty] | Parzellen Nr.
|  | Zähler-Nr. | [11 empty] | Netzanschluss (HAK) | [12 empty] | A |  | neu |  |  |  |  | bestehend
|  | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens | [36 empty] | Sprache |  |  | de |  | fr |  | it
|  | Name | [25 empty] | Vorname
|  | Strasse | [19 empty] | Nr. | [5 empty] | PLZ | [5 empty] | Ort
|  | Tel. | [11 empty] | E-Mail
|  | Sachbearbeiter/-in | [25 empty] | Voraussichtliche Inbetriebnahme
Anschlussgesuch für folgende Geräte
|  |  | Elektrische Wärme/WP | [9 empty] | EEA |  |  |  |  | Anlage mit Netzrückwirkung | [11 empty] | Energiespeicher | [7 empty] | Ladestation Elektrofahrzeuge
Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
|  |  |  | Neuanlage |  |  |  |  | Änderung / Erweiterung | [23 empty] | Kantonale Genehmigung vorhanden | [10 empty] | Ja
|  | Art des Geräts / Anlage | [7 empty] | Wärmepumpe | [22 empty] | Gerätehersteller |  |  |  |  | alpha innotec
|  | Art des Betriebs | [8 empty] | monovalent | [7 empty] | bivalent | [13 empty] | Gerätetyp
Gerätedaten Seite AC
|  | Anschluss | [8 empty] | 3x400V |  |  |  |  | Nennstrom Gerät | [14 empty] | A |  | Nennleistung Gerät | [10 empty] | kW/kVA
[11 empty] | 1x230V |  |  |  |  | Anlaufstrom Gerät (10ms) | [14 empty] | A |  | Nennleistung Total | [10 empty] | kW/kVA
[11 empty] | Andere |  |  |  |  | Anzahl Geräte | [13 empty] | Stk. |  |  | Spitzenleistung Total | [10 empty] | kW/kVA
Spezifikationen
|  | Anlaufart | [8 empty] | Direktanlauf | [6 empty] | Widerstandsanlasser | [8 empty] | Inverter |  |  |  | Frequenzumformer | [7 empty] | Sanftanlasser
|  | Elektrische Zusatzheizung | [8 empty] | Nein |  |  |  | Ja | [6 empty] | Wenn ja: Leistung | [11 empty] | kW
|  | Wärmepumpentyp | [8 empty] | Sole / Wasser | [11 empty] | Wasser / Wasser | [10 empty] | Luft / Luft | [5 empty] | Luft / Wasser
|  | Art der Wassererwärmung | [8 empty] | elektrisch | [11 empty] | Wärmepumpenboiler | [10 empty] | Wärmepumpe | [5 empty] | Sonnenkollektoren
|  | Warmwasserspeicher | [7 empty] | Anzahl | [7 empty] | Stk. |  |  |  |  | Inhalt | [5 empty] | l |  | Gesamtleistung | [8 empty] | kW
Energieerzeugungsanlagen (EEA)
|  |  |  | Neuanlage |  |  |  |  | Änderung / Erweiterung
|  | Art des Geräts / Anlage | [30 empty] | Gerätehersteller
|  | Art des Betriebs | [6 empty] | Netzverbund | [7 empty] | Inselbetrieb | [7 empty] | Notstromanlage | [7 empty] | Gerätetyp
|  | Eigenverbrauch | [25 empty] | Nein |  |  | Ja |  | Wenn ja | [5 empty] | einzel |  |  | mehrere
|  | Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) | [25 empty] | Nein |  |  | Ja |  | Wenn ja: Vorsicherung VNB ZEV-Zähler | [12 empty] | A
|  | Notstromanlage zeitweise mit Netz verbunden | [25 empty] | Nein |  |  | Ja
|  | Umschaltung Netzverbund / Notstrom und umgekehrt mit Netzunterbruch | [25 empty] | Nein |  |  | Ja
|  | Teilnahme an der Systemdienstleistung | [25 empty] | Nein |  |  | Ja |  | Anbieter:
Gerätedaten Seite AC
|  | Anschluss | [8 empty] | 3x400V |  |  |  |  | Anzahl Geräte | [13 empty] | Stk. |  |  | Nennleistung Gerät | [12 empty] | kVA
[11 empty] | 1x230V | [21 empty] | Nennleistung Total | [12 empty] | kVA
[11 empty] | Andere | [21 empty] | *Max. Leistungsabgabe ans Netz | [12 empty] | kVA
(*Gesamtsystem inkl. bereits installierter Leistung und allfällig installiertem Energiespeicher mit Rückspeisung in das Verteilnetz)
|  | Einspeisebegrenzung | [8 empty] | Nein |  |  |  |  | Ja | [16 empty] | cos ɸ im Betrieb
Photovoltaik: Leistung DC (bei einem Zubau die Angaben der Erweiterung) / Datenblätter (WR und Module) müssen nicht eingereicht werden.
[37 empty] | Leistung Total | [8 empty] | kWp
Energieträger
[6 empty] | Sonne (PV) | [6 empty] | Wasser | [5 empty] | Wind |  |  |  |  | WWK Anlage / BHKW | [8 empty] | Biogas |  |  |  | Andere
[5 empty] | VSE V-2019-de | [41 empty] | Seite 1 von 3
Technisches Anschlussgesuch (TAG) - Fortsetzung
|  | Einreichendes Unternehmen | [27 empty] | Meldungs-Nr. VNB | [11 empty] | /
|  | Name | [14 empty] | Ort | [12 empty] | VNB Objekt-Nr.
|  | Standort der Anlage | [27 empty] | Netzbetreiberin (VNB)
|  | Strasse | [16 empty] | Nr. | [5 empty] | PLZ |  |  |  |  | Ort
Anlagen mit Netzrückwirkungen
|  |  |  | Neuanlage |  |  |  |  | Änderung / Erweiterung
| Art des Gerätes / Anlage | [29 empty] | Gerätehersteller
Gerätetyp
Gerätedaten Seite AC
| Anschluss | [9 empty] | 3x400V |  |  |  |  | Nennstrom Gerät | [12 empty] | A |  | Nennleistung Gerät | [14 empty] | kVA
[11 empty] | 1x230V |  |  |  |  | Anlaufstrom Gerät (10ms) | [12 empty] | A |  | Nennleistung Total | [14 empty] | kVA
[11 empty] | Andere |  |  |  |  | Anzahl Geräte | [12 empty] | Stk. |  | Spitzenleistung Total | [14 empty] | kVA
[16 empty] | Anz. Anläufe pro Min. | [14 empty] | cos ɸ im Betrieb
Spezifikationen
| Anlaufart | [5 empty] | Direktanlauf | [7 empty] | Widerstandsanlasser | [10 empty] | Inverter |  |  | Sanftanlasser | [6 empty] | Frequenzumformer |  |  |  |  | weitere Anlaufhilfen
Blindstromkompensation
[11 empty] | Ohne |  |  |  |  | Bestehend | [6 empty] | Neuanlage
Energiespeicher
|  |  |  | Neuanlage |  |  |  |  | Änderung / Erweiterung
| Art des Gerätes / Anlage | [29 empty] | Gerätehersteller
| Art des Betriebes | [7 empty] | Netzverbund | [7 empty] | Inselbetrieb | [6 empty] | Notstromfähig | [6 empty] | Gerätetyp
| Notstromanlage zeitweise mit Netz verbunden | [18 empty] | Nein |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | Umschaltung Netzverbund / Notstrom | [11 empty] | Nein |  | Ja
Gerätedaten Seite AC
| Anschluss | [9 empty] | 3x400V |  |  |  |  | Nennstrom Gerät | [12 empty] | A |  | Nennleistung Gerät | [14 empty] | kVA
[11 empty] | 1x230V |  |  |  |  | Anzahl Geräte | [12 empty] | Stk. |  | Nennleistung Total | [14 empty] | kVA
[11 empty] | nur DC | [19 empty] | Spitzenleistung Total | [14 empty] | kVA
cos ɸ im Betrieb
| Spezifikationen | [31 empty] | 4
| Integration des Energiespeichers | [14 empty] | AC (im AC Teil der Installation) | [15 empty] | DC (im DC Teil der Installation)
| Elektrische Leistung (Systemleistung) | [19 empty] | kW
| Speicherkapazität | [19 empty] | kWh
| Betriebsart des Speichers | [14 empty] | keine Ladung des Speichers aus dem Verteilnetz
keine Entladung des Speichers ins Verteilnetz
[16 empty] | Regelbare Leistung durch | [13 empty] | VNB |  |  |  |  | Betreiber
[16 empty] | Teilnahme an der Systemdienstleistung | [17 empty] | Anbieter
Schnittstelle Speicher zum VNB vorhanden
andere Betriebsart -> gemäss Beilage
Ladestation für Elektrofahrzeuge
|  |  |  | Neuanlage |  |  |  |  | Änderung / Erweiterung
| Art des Gerätes / Anlage | [29 empty] | Gerätehersteller
| Art des Betriebes | [9 empty] | Ladung Kabel | [8 empty] | Ladung induktiv | [10 empty] | Gerätetyp
Gerätedaten Seite AC
| Anschluss | [9 empty] | 3x400V |  |  |  |  | Nennstrom Gerät | [12 empty] | A |  | Nennleistung Gerät | [14 empty] | kVA
[11 empty] | 1x230V |  |  |  |  | Anzahl Geräte | [12 empty] | Stk. |  | Nennleistung Total | [14 empty] | kVA
[31 empty] | Spitzenleistung Total | [14 empty] | kVA
cos ɸ im Betrieb
Spezifikationen
[12 empty] | AC Ladung des Fahrzeuges | [20 empty] | DC Ladung des Fahrzeuges
[10 empty] | Max. Netzentnahmeleistung | [18 empty] | kVA
[10 empty] | Max. Netzeinspeiseleistung | [18 empty] | kVA
[10 empty] | Regelbare Leistung durch VNB | [18 empty] | kVA |  |  | bis | [5 empty] | kVA
[10 empty] | Regelbare Leistung durch Betreiber | [18 empty] | kVA |  |  | bis | [5 empty] | kVA
[10 empty] | Wirkleistung steuerbar | [17 empty] | Nein |  |  | Ja
[10 empty] | Schnittstelle Ladesäule zu VNB vorhanden | [17 empty] | Nein |  |  | Ja
[5 empty] | VSE V-2019-de | [41 empty] | Seite 2 von 3
Technisches Anschlussgesuch (TAG) - Fortsetzung
|  | Einreichendes Unternehmen | [27 empty] | Meldungs-Nr. VNB | [11 empty] | /
|  | Name | [14 empty] | Ort | [12 empty] | VNB Objekt-Nr.
|  | Standort der Anlage | [27 empty] | Netzbetreiberin (VNB)
|  | Strasse | [16 empty] | Nr. | [5 empty] | PLZ |  |  |  |  | Ort
Weitere allgemeine Angaben
Bemerkungen des einreichenden Unternehmens
Unterschrift des einreichenden Unternehmens
|  | Datum | [21 empty] | Unterschrift
Entscheid VNB
| Elektrische Wärme / Wp | [14 empty] | Bemerkungen
Anlage bewilligt
Anlage bewilligt mit Massnahmen
| EEA | [14 empty] | Bemerkungen | [21 empty] | cos ɸ
|  |  |  | Anlage bewilligt | [33 empty] | Andere
Anlage bewilligt mit Massnahmen
| Anlagen mit Netzrückwirkungen | [14 empty] | Bemerkungen
Anlage bewilligt
Anlage bewilligt mit Massnahmen
| Energiespeicher | [14 empty] | Bemerkungen
Anlage bewilligt
Anlage bewilligt mit Massnahmen
| Ladestationen für Elektrofahrzeuge | [14 empty] | Bemerkungen
Anlage bewilligt
Anlage bewilligt mit Massnahmen
| Weitere Bemerkungen des VNB | [14 empty] | Rundsteuerfrequenz VNB | [21 empty] | Hz
[16 empty] | Kurzschlussleistung am Verknüpfungspunkt SkV | [21 empty] | kVA
[16 empty] | Anlagenleistung SA | [21 empty] | kVA
Die "Werkvorschriften WV CH" und die "Technischen Regeln zur Beurteilung von Netzrückwirkungen DACHCZ" müssen am Verknüpfungspunkt eingehalten werden. Das Anschlussgesuch hat eine Gültigkeit für 1 Jahr.
Unterschrift VNB
|  | Datum | [21 empty] | Unterschrift
[5 empty] | VSE V-2019-de | [41 empty] | Seite 3 von 3

## Data
Schnittstelle | VSE_TAG_2019_100 |  | VSE 06.08.2019 v 1.03 | Legende
Bezeichnung | Daten | Hauptblock | Block innerhalb Hauptblock | Daten: String
Netzbetreiberin (VNB) |  |  | Netzbetreiberin | Gelbe Felder = Checkboxen
VNB Objekt-Nr |  |  | Netzbetreiberin | FALSCH = Häcken nicht gesetzt
Meldungs-Nr. VNB |  |  | Netzbetreiberin | WAHR = Häcken gesetzt
Meldungs-Nr. VNB 2 |  |  | Netzbetreiberin
de | FALSE | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben Sprache
fr | FALSE | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben Sprache
it | FALSE | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben Sprache
Name |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Vorname |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Strasse |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Nr. |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
PLZ |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Ort |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Tel. |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
E-Mail |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Strasse |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Nr. |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
PLZ |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Ort |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gebäudeart |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gemeinde |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Parzellen Nr. |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gebäudeart neu | FALSE | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gebäudeart bestehend | FALSE | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gebäudeart Andere | FALSE | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gebäudeart Andere Text |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Zähler-Nr. |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Netzanschluss (HAK) |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
HAK neu | FALSE | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
HAK bestehend | FALSE | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
de | FALSE | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens Sprache
fr | FALSE | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens Sprache
it | FALSE | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens Sprache
Name |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Vorname |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Strasse |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Nr. |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
PLZ |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Ort |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Tel. |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
E-Mail |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Sachbearbeiter/-in |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Voraussichtliche Inbetriebnahme |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Elektrische Wärme/WP | FALSE | Allgemeine Angaben | Anschlussgesuch für folgende Geräte
EEA | FALSE | Allgemeine Angaben | Anschlussgesuch für folgende Geräte
Anlage mit Netzrückwirkung | FALSE | Allgemeine Angaben | Anschlussgesuch für folgende Geräte
Energiespeicher | FALSE | Allgemeine Angaben | Anschlussgesuch für folgende Geräte
Ladestation Elektrofahrzeuge | FALSE | Allgemeine Angaben | Anschlussgesuch für folgende Geräte
Neuanlage | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
Änderung / Erweiterung | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
Kantonale Genehmigung vorhanden | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
Art des Geräts / Anlage | Wärmepumpe | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
Gerätehersteller | alpha innotec | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
Gerätetyp |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
monovalent | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
bivalent | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
3x400V | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Nennstrom Gerät |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Gerät |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
1x230V | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Anlaufstrom Gerät |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Total |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Andere | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Anzahl Geräte |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Spitzenleistung Total |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Direktanlauf | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Widerstandsanlasser | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Inverter | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Frequenzumformer | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Sanftanlasser | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Sanftanlasser Leistung |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Nein | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Ja | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Sole / Wasser | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Wasser / Wasser | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Luft / Luft | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Luft / Wasser | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
elektrisch | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Wärmepumpenboiler | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Wärmepumpe | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Sonnenkollektoren | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Anzahl |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Inhalt |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Gesamtleistung |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Neuanlage | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Änderung / Erweiterung | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Art des Geräts / Anlage |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Gerätehersteller |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Netzverbund | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Inselbetrieb | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Notstromanlage | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Gerätetyp |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Eigenverbrauch Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Eigenverbrauch Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Eigenverbrauch wenn ja einzel | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Eigenverbrauch wenn ja mehrere | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
ZEV Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
ZEV Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Vorsicherung des VNB ZEV-Zählers |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Notstrom mit Netz verbunden Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Notstrom mit Netz verbunden Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Umschaltung Netzverbund Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Umschaltung Netzverbund Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Teilnahme SDL Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Teilnahme SDL Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Anbieter |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
3x400V | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Anzahl Geräte |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Gerät |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
1x230V | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Total |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Spannung Andere | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Anschluss Andere |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
*Max. Leistungsabgabe ans Netz |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Einspeisebegrenzung Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Einspeisebegrenzung Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
cos ɸ im Betrieb |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Leistung Total |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Sonne (PV) | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Wasser | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Wind | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
WWK Anlage / BHKW | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Biogas | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Andere | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Andere Text |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Neuanlage | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Änderung / Erweiterung | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Art des Gerätes / Anlage |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Gerätehersteller |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Gerätetyp |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Anlagen mit Netzrückwirkungen
3x400V | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Nennstrom Gerät |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Gerät |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
1x230V | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Anlaufstrom Gerät (10ms) |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Total |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Spannung Andere | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Anzahl Geräte |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Spitzenleistung Total |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Anz. Anläufe pro Min. |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
cos ɸ im Betrieb |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Direktanlauf | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Widerstandsanlasser | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Inverter | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Sanftanlasser | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Frequenzumformer | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
weitere Anlaufhilfen | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Ohne | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Bestehend | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Neuanlage | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Neuanlage | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Änderung / Erweiterung | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Art des Gerätes / Anlage |  | Energiespeicher | Energiespeicher
Gerätehersteller |  | Energiespeicher | Energiespeicher
Gerätetyp |  | Energiespeicher | Energiespeicher
Netzverbund | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Inselbetrieb | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Notstromfähig | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Mit Netz verbunden Nein | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Mit Netz verbunden Ja | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Umschaltung Nein | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Umschaltung Ja | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
3x400V | FALSE | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
Nennstrom Gerät |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Gerät |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
1x230V | FALSE | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
Anzahl Geräte |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Total |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
nur DC | FALSE | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
Spitzenleistung Total |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
cos ɸ im Betrieb |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
AC (im AC Teil der Installation) | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
DC (im DC Teil der Installation) | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Elektrische Leistung (Systemleistung) |  | Energiespeicher | Spezifikationen
Speicherkapazität |  | Energiespeicher | Spezifikationen
keine Ladung des Speichers aus dem Verteilnetz | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
keine Entladung des Speichers ins Verteilnetz | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Regelbare Leistung durch | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Regelbare Leistung durch VNB | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Regelbare Leistung durch Betreiber | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Teilnahme an der Systemdienstleistung | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Anbieter |  | Energiespeicher | Spezifikationen
Schnittstelle Speicher zum VNB vorhanden | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
andere Betriebsart -> gemäss Beilage | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Neuanlage | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Änderung / Erweiterung | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Art des Gerätes / Anlage |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Gerätehersteller |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Gerätetyp |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Ladung Kabel | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Ladung induktiv | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
3x400V | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
Nennstrom Gerät |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Gerät |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
1x230V | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
Anzahl Geräte |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Total |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
Spitzenleistung Total |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
cos ɸ im Betrieb |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
AC Ladung des Fahrzeuges | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
DC Ladung des Fahrzeuges | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Max. Netzentnahmeleistung |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Max. Netzeinspeiseleistung |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Regelbare Leistung durch VNB |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
bis |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Regelbare Leistung durch Betreiber |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
bis |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Wirkleistung steuerbar Nein | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Wirkleistung steuerbar Ja | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Schnittstelle Nein | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Schnittstelle Ja | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Bemerkungen des einreichenden Unternehmens |  | Weitere allgemeine Angaben | Bemerkungen des einreichenden Unternehmens
Datum |  | Weitere allgemeine Angaben | Datum
Unterschrift |  | Weitere allgemeine Angaben | Unterschrift
Bemerkungen |  | Entscheid VNB | Elektrische Wärme / Wp
Anlage bewilligt | FALSE | Entscheid VNB | Elektrische Wärme / Wp
Anlage bewilligt mit Massnahmen | FALSE | Entscheid VNB | Elektrische Wärme / Wp
Bemerkungen |  | Entscheid VNB | EEA
Anlage bewilligt | FALSE | Entscheid VNB | EEA
Anlage bewilligt mit Massnahmen | FALSE | Entscheid VNB | EEA
cos ɸ |  | Entscheid VNB | EEA
Andere |  | Entscheid VNB | EEA
Bemerkungen |  | Entscheid VNB | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Anlage bewilligt | FALSE | Entscheid VNB | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Anlage bewilligt mit Massnahmen | FALSE | Entscheid VNB | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Bemerkungen |  | Entscheid VNB | Energiespeicher
Anlage bewilligt | FALSE | Entscheid VNB | Energiespeicher
Anlage bewilligt mit Massnahmen | FALSE | Entscheid VNB | Energiespeicher
Bemerkungen |  | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Anlage bewilligt | FALSE | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Anlage bewilligt mit Massnahmen | FALSE | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Rundsteuerfrequenz VNB |  | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Kurschlussleistung am Verknüpfungspunkt SkV |  | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Anlagenleistung SA |  | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
weitere Bemerkungen |  | Entscheid VNB | weitere Bemerkungen
Datum |  | Entscheid VNB | Unterschrift VNB
Unterschrift |  | Entscheid VNB | Unterschrift VNB
EOF

## Datenquelle (hidden)
| Ausgewählter WP Typ / Daten für Übertrag TAG Formular |  |  |  |  | BEFE | 2023-11-08 |  | Nennleistung | Nennstrom |  |  | Spitzenleistung
[5 empty] | Anz. Geräte |  |  |  |  | Betriebsstrom Werte = max. Stromaufnahme ?! -> sollte bei Normd. A7, B0,W10 sein
1 | WP wählen | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
kursiv ->gerechnete Werte
|  | Wassererwärmung |  | Anwendung |  | elektr. Notheizung |  | Elektrische Daten Kompressor |  |  |  | max. Strom- | max. Leistungsaufnahme |  | Anlaufart | [5 empty] | Frequenzumrichter -> Inverter gemeint |  |  |  |  | Wärmequellen |  |  |  | Pufferspeicher
| Wärmepumpentyp | WP | Inhalt | Warmwasser | Heizung / Kühlung | ja | Notheizung | Nrmd. A7,B0,W10/W35 | Aufnameleistung PNT | Betriebsstrom | Spannung | aufnahme | innerh. Einsatzgrenzen | max. Anlaufstrom | Direktanlauf | Widerstands- | Inverter | Frequenzumformer | Sanftanlasser | Anlaufverzögerung | nein | ja | cos phi | Kompressoren | Anläufe /h | Sole/Wasser | Luft/Wasser | Wasser/Wasser | Luft/Luft | ja | Inhalt
[7 empty] | kW | kW | kW | A | V | A | kW | A |  | anlasser |  |  |  | Sekunden | [10 empty] | Liter
1 | WP wählen
2 | LW Innen
3 | alpha innotec LWCV 82R1/3 |  | ________ |  | X | X | 6 | 7 | 2.2 | 16 | 1x 230V | 16 | 3.5 | <5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.83 | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 82
4 | alpha innotec LWCV 122R3 |  | ________ |  | X | X | 9 | 11.5 | 2.5 | 13 | 3x 400V | 13 | 6 | <5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.83 | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 82
5 | alpha innotec LWV 82R1/3 |  | ________ |  | X |  |  | 7 | 2.2 | 16 | 1x 230V | 16 | 3.5 | <5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.83 | 1 | 3 |  | X
6 | alpha innotec LWV 122R3 |  | ________ |  | X |  |  | 11.5 | 2.5 | 13 | 3x 400V | 13 | 6 | <5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.83 | 1 | 3 |  | X
7 | alpha innotec LW 101 |  | ________ |  | X | X | 9 | 10.3 | 2.6 | 9.2 | 3x 400V | 9.2 | 4.4618 | 19 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.7 | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 140
8 | alpha innotec LW 121 |  | ________ |  | X | X | 9 | 12.8 | 3.1 | 11.5 | 3x 400V | 11.5 | 5.5772 | 23 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.7 | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 140
9 | alpha innotec LW 140 (L) |  | ________ |  | X | X | 9 | 14.4 | 3.4 | 13 | 3x 400V | 13 | 6.3047 | 26 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.7 | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 140
10 | alpha innotec LW 161H/V (L) |  | ________ |  | X | X | 9 | 16.1 | 4.3 | 22 | 3x 400V | 22 | 8 | 5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.7 | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 140
11 | alpha innotec LW 180 (L) |  | ________ |  | X | X | 9 | 19.6 | 5 | 18 | 3x 400V | 18 | 8.7295 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.7 | 2 | 3 |  | X |  |  | X | 140
12 | alpha innotec LW 251 (L) |  | ________ |  | X | X | 9 | 27.3 | 7 | 24.5 | 3x 400V | 24.5 | 11.8819 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.7 | 2 | 3 |  | X |  |  | X | 500
13 | alpha innotec LW 300 (L) |  | ________ |  | X |  |  | 32.5 | 8.65 | 19.5 | 3x 400V | 28.5 | 15.6 | 38 |  |  |  |  | X |  | X |  | 0.64 | 2 | 3 |  | X
14 | LW Aussen
15 | alpha innotec LWAV 82R1/3 |  | ________ |  | X |  |  | 7 | 2.2 | 16 | 1x 230V | 16 | 3.5 | <5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.83 | 1 | 3 |  | X
16 | alpha innotec LWAV 122R3 |  | ________ |  | X |  |  | 11.5 | 2.5 | 13 | 3x 400V | 13 | 6 | <5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.83 | 1 | 3 |  | X
17 | alpha innotec LWAV+ 82R1/3 |  | ________ |  | X |  |  | 7 | 2.2 | 16 | 1x 230V | 16 | 3.5 | <5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.83 | 1 | 3 |  | X
18 | alpha innotec LWAV+ 122R3 |  | ________ |  | X |  |  | 11.5 | 2.5 | 13 | 3x 400V | 13 | 6 | <5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.83 | 1 | 3 |  | X
19 | alpha innotec LW 101A |  | ________ |  | X | X | 9 | 10.3 | 2.6 | 9.2 | 3x 400V | 9.2 | 4.4618 | 19 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.7 | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
20 | alpha innotec LW 121A |  | ________ |  | X | X | 9 | 12.8 | 3.1 | 11.5 | 3x 400V | 11.5 | 5.5772 | 23 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.7 | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
21 | alpha innotec LW 140A |  | ________ |  | X | X | 9 | 14.4 | 3.4 | 13 | 3x 400V | 13 | 6.3047 | 26 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.7 | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
22 | alpha innotec LW 161H-A/V |  | ________ |  | X | X | 9 | 16.1 | 4.3 | 22 | 3x 400V | 22 | 8 | 5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.7 | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
23 | alpha innotec LW 180A |  | ________ |  | X | X | 9 | 19.6 | 5 | 18 | 3x 400V | 18 | 8.7295 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.7 | 2 | 3 |  | X |  |  | X | 200
24 | alpha innotec LW 251A |  | ________ |  | X | X | 9 | 27.3 | 7 | 24.5 | 3x 400V | 24.5 | 11.8819 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.7 | 2 | 3 |  | X |  |  | X | 500
25 | alpha innotec LW 300A |  | ________ |  | X |  |  | 32.5 | 8.65 | 19.5 | 3x 400V | 28.5 | 15.6 | 38 |  |  |  |  | X |  | X |  | 0.64 | 2 | 3 |  | X
26 | alpha innotec LWD 50A |  | ________ |  | X |  |  | 7.1 | 1.5 | 4 | 3x 400V | 4 | 1.829 | 20 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.66 | 1 | 3 |  | X |  |  | X
27 | alpha innotec LWD 70A |  | ________ |  | X |  |  | 8.5 | 2.1 | 5.5 | 3x 400V | 5.5 | 2.7055 | 22 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.71 | 1 | 3 |  | X |  |  | X
28 | alpha innotec LWD 90A |  | ________ |  | X |  |  | 10.1 | 2.5 | 7 | 3x 400V | 7 | 3.4918 | 24 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.72 | 1 | 3 |  | X |  |  | X
29 | alpha innotec LWD 50A/RX |  | ________ |  | X |  |  | 7.1 | 1.5 | 4 | 3x 400V | 4 | 1.829 | 20 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.66 | 1 | 3 |  | X |  |  | X
30 | alpha innotec LWD 70A/RX |  | ________ |  | X |  |  | 8.5 | 2.1 | 5.5 | 3x 400V | 5.5 | 2.7055 | 22 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.71 | 1 | 3 |  | X |  |  | X
31 | alpha innotec LWDV 91-1/3 |  | ________ |  | X |  |  | 8.2 | 1.6 | 16 | 1x 230V | 16 | 3.5 | <5 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.8 | 1 | 3 |  | X |  |  | X
32 | Hybrox 5 |  |  |  | X |  |  | 5.5 | 1.1 | 14 | 1x 230V | 14 | 3.5 | <5 |  |  | X | [9 empty] | X
33 | Hybrox 8 |  |  |  | X |  |  | 8 | 1.76 | 14 | 1x 230V | 14 | 3.5 | <5 |  |  | X | [9 empty] | X
34 | NP-AW 20-08 |  | ________ |  | X |  |  | VL: 6,20 | 1.3 | 6.0 | 3x 400V | 6 | 2.4 | 5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X |  | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
35 | NP-AW 20-12 |  | ________ |  | X |  |  | VL: 9,71 | 2.15 | 7.0 | 3x 400V | 7 | 2.8 | 5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X |  | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
36 | NP-AW 20-16 |  | ________ |  | X |  |  | VL: 13,30 | 2.75 | 9.5 | 3x 400V | 9.5 | 3.8 | 5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X |  | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
37 | NP-AW 20-20 |  | ________ |  | X |  |  | VL: 16,40 | 3.85 | 11.0 | 3x 400V | 11 | 4.4 | 5 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X |  | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
38 | LW Split
39 | ait-KNV LWSE-V 06 |  | ________ |  | X | X | 9 | 8.1 | 1.7 | 4.4 | 3x 400V | 4.4 | 1.76 | 15 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
40 | ait-KNV LWSE-V 09 |  | ________ |  | X | X | 9 | 10.5 | 2.3 | 6.5 | 3x 400V | 6.5 | 2.6 | 23 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
41 | ait-KNV LWSE-V 13 |  | ________ |  | X | X | 9 | 15.5 | 3.3 | 10 | 3x 400V | 10 | 4 | 33 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
42 | ait-KNV LWSE-V 19 |  | ________ |  | X | X | 9 | 20.8 | 4.6 | 14 | 3x 400V | 14 | 5.6 | 49 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
43 | ait-KNV LWSE-V 24 |  | ________ |  | X |  |  | 26 | 5.8 | 18 | 3x 400V | 18 | 7.2 | 63 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
44 | ait-KNV LWSE-V 33 |  | ________ |  | X |  |  | 32.9 | 7.6 | 24 | 3x 400V | 24 | 9.6 | 80 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 1 | 3 |  | X |  |  | X | 200
45 | SW
46 | alpha innotec SW 42H3 |  | ________ |  | X |  |  | 4.7 | 1 | 4.8 | 3x 400V | 4.8 | 2.3 | 22 | X |  |  |  |  | 10-200 | X |  | 0.59 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
47 | alpha innotec SW 62H3 |  | ________ |  | X |  |  | 6 | 1.25 | 5 | 3x 400V | 5 | 2.5 | 23 | X |  |  |  |  | 10-200 | X |  | 0.72 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
48 | alpha innotec SW 82H3 |  | ________ |  | X |  |  | 7.7 | 1.57 | 6.01 | 3x 400V | 6 | 3.1 | 30 | X |  |  |  |  | 10-200 | X |  | 0.75 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
49 | alpha innotec SW 102H3 |  | ________ |  | X |  |  | 9.5 | 1.87 | 7.63 | 3x 400V | 7.6 | 4 | 22 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.72 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
50 | alpha innotec SW 122H3 |  | ________ |  | X |  |  | 12.18 | 2.44 | 9.44 | 3x 400V | 9.44 | 4.8 | 26 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.75 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
51 | alpha innotec SW 142H3 |  | ________ |  | X |  |  | 13.5 | 2.66 | 10.62 | 3x 400V | 10.62 | 5.6 | 27 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.79 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
52 | alpha innotec SW 172H3 |  | ________ |  | X |  |  | 16.57 | 3.35 | 19 | 3x 400V | 19 | 6.9 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.61 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
53 | alpha innotec SW 192H3 |  | ________ |  | X |  |  | 18.6 | 3.82 | 18 | 3x 400V | 18 | 7.5 | 33 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.63 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
54 | alpha innotec SW 232H3 |  | ________ |  | X |  |  | 22.35 | 4.51 | 15.7 | 3x 400V | 15.7 | 9.1 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.65 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
55 | alpha innotec SW 262H3 |  | ________ |  | X |  |  | 25.6 | 5.2 | 17.7 | 3x 400V | 17.7 | 10.6 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.68 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
56 | alpha innotec SW 302H3 |  | ________ |  | X |  |  | 29.6 | 6.06 | 19.6 | 3x 400V | 19.6 | 12.1 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.71 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
57 | alpha innotec SWC 42H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 9 | 4.7 | 1 | 4.8 | 3x 400V | 4.8 | 2.3 | 22 | X |  |  |  |  | 10-200 | X |  | 0.59 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
58 | alpha innotec SWC 82H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 9 | 7.7 | 1.57 | 6.01 | 3x 400V | 6 | 3.1 | 30 | X |  |  |  |  | 10-200 | X |  | 0.75 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
59 | alpha innotec SWC 102H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 9 | 9.5 | 1.87 | 7.63 | 3x 400V | 7.6 | 4 | 22 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.72 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
60 | alpha innotec SWC 122H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 9 | 12.18 | 2.44 | 9.44 | 3x 400V | 9.4 | 4.8 | 26 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.75 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
61 | alpha innotec SWC 142H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 9 | 13.5 | 2.66 | 10.62 | 3x 400V | 10.6 | 5.6 | 27 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.79 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
62 | alpha innotec SWC 172H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 9 | 16.57 | 3.35 | 19 | 3x 400V | 19 | 6.9 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.61 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
63 | alpha innotec SWC 192H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 9 | 18.6 | 3.82 | 18 | 3x 400V | 18 | 7.5 | 33 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.63 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
64 | alpha innotec SWCV 62H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 6 | 5.95 | 1.4 | 12 | 3x 400V | 12 | 2.6 | <5.0 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.97 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
65 | alpha innotec SWCV 92H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 6 | 8.65 | 2.4 | 12 | 3x 400V | 12 | 2.9 | <5.0 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.97 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
66 | alpha innotec SWCV 122H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 9 | 13.56 | 3.3 | 9 | 3x 400V | 9 | 5.5 | <5.0 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.88 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
67 | alpha innotec SWCV 162H (K)3 |  | ________ |  | X | X | 9 | 17.2 | 4.62 | 10 | 3x 400V | 10 | 7.3 | <5.0 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.6 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
68 | alpha innotec WZSV 62H (K)3 |  | 178 | X | X | X | 6 | 5.95 | 1.4 | 12 | 3x 400V | 12 | 2.6 | <5.0 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.97 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
69 | alpha innotec WZSV 92H (K)3 |  | 178 | X | X | X | 6 | 8.65 | 2.4 | 12 | 3x 400V | 12 | 2.9 | <5.0 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.97 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 200
70 | alpha innotec WZSV 122H (K)3 |  | 178 | X | X | X | 9 | 13.56 | 3.3 | 9 | 3x 400V | 9 | 5.5 | <5.0 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X | 0.88 | 1 | 3 | X |  |  |  | X | 500
71 | WW
72 | alpha innotec WWC 100HX |  | ________ |  | X | X | 6 | 11 | 1.96 | 6 | 3x 400V | 5.9 | 3.0249 | 30 | X |  |  |  |  | 10-200 | X |  | 0.74 | 1 | 3 |  |  | X
73 | alpha innotec WWC 130HX |  | ________ |  | X | X | 6 | 12.9 | 2.35 | 6.9 | 3x 400V | 6.9 | 3.681 | 20 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.77 | 1 | 3 |  |  | X
74 | alpha innotec WWC 160HX |  | ________ |  | X | X | 9 | 14.7 | 2.6 | 7.5 | 3x 400V | 7.5 | 4.2089 | 25 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.81 | 1 | 3 |  |  | X
75 | alpha innotec WWC 190HX |  | ________ |  | X | X | 9 | 18.6 | 3.27 | 9.4 | 3x 400V | 9.4 | 5.1449 | 28 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.79 | 1 | 3 |  |  | X
76 | alpha innotec WWC 220HX |  | ________ |  | X | X | 9 | 21.8 | 3.82 | 11 | 3x 400V | 11 | 6.0206 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.79 | 1 | 3 |  |  | X
77 | Booster
78 | alpha innotec WWB 21 |  | ________ | X |  |  |  |  | 0.45 | 2.1 | 1x 230V | 3.4 | 1.36 | 13.5 | X |  |  |  |  | 10-200 | X |  | 0.93 | 1 | 3 |  |  | X
79 | LW Profi
80 | alpha innotec LWP 450R3 |  | ________ |  | X |  |  | 32.5 | 13.7 | 45.3 | 3x 400V | 45.3 | 22.9109 | 85 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.73 | 2 | 3 |  | X |  |  | X | 500
81 | SW Profi
82 | alpha innotec SWP 291H |  | ________ |  | X |  |  | 25.9 | 6.4 | 34 | 3x 400V | 34 | 13.1913 | 82 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.56 | 1 | 3 | X
83 | alpha innotec SWP 371 |  | ________ |  | X |  |  | 37.2 | 7.8 | 31 | 3x 400V | 31 | 17.1819 | 26 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.8 | 1 | 3 | X
84 | alpha innotec SWP 451 |  | ________ |  | X |  |  | 45 | 9.4 | 34 | 3x 400V | 34 | 16.9602 | 37 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.72 | 1 | 3 | X
85 | alpha innotec SWP 561H |  | ________ |  | X |  |  | 53.8 | 12 | 45.6 | 3x 400V | 45.6 | 19.9033 | 105 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.63 | 1 | 3 | X
86 | alpha innotec SWP 581 |  | ________ |  | X |  |  | 57.6 | 12 | 40 | 3x 400V | 40 | 21.0617 | 88 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.76 | 1 | 3 | X
87 | alpha innotec SWP 691 |  | ________ |  | X |  |  | 68.5 | 14.9 | 48.5 | 3x 400V | 48.5 | 25.2013 | 85 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.75 | 1 | 3 | X
88 | alpha innotec SWP 700H |  | ________ |  | X |  |  | 70 | 17.1 | 58.6 | 3x 400V | 58.6 | 26.3895 | 130 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.65 | 2 | 3 | X
89 | alpha innotec SWP 850H |  | ________ |  | X |  |  | 88 | 20.5 | 75.8 | 3x 400V | 75.8 | 34.1353 | 146 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.65 | 2 | 3 | X
90 | alpha innotec SWP 1000H |  | ________ |  | X |  |  | 100 | 24.3 | 91.2 | 3x 400V | 91.2 | 41.0704 | 270 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.65 | 2 | 3 | X
91 | alpha innotec SWP 1100 |  | ________ |  | X |  |  | 107.5 | 25 | 77.2 | 3x 400V | 77.2 | 39.5794 | 130 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  | 0.74 | 2 | 3 | X
92 | F 1345
93 | ait-SWP F1345-24 (2015) |  | ________ |  | X |  |  | 23.94 | 5.18 | 20.5 | 3x 400V | 20.5 | 14.2028 | 29 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 2 | 3 | X
94 | ait-SWP F1345-30 (2015) |  | ________ |  | X |  |  | 30.72 | 6.92 | 25.3 | 3x 400V | 25.3 | 17.5284 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 2 | 3 | X
95 | ait-SWP F1345-40 (2015) |  | ________ |  | X |  |  | 39.94 | 8.9 | 29.5 | 3x 400V | 29.5 | 20.4382 | 42 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 2 | 3 | X
96 | ait-SWP F1345-60 (2015) |  | ________ |  | X |  |  | 58.79 | 13.64 | 44.3 | 3x 400V | 44.3 | 30.6919 | 53 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 2 | 3 | X
97 | F 1355
98 | ait-SWP F1355-28 |  | ________ |  | X |  |  | 20.8 | 4.56 | 22.1 | 3x 400V | 22.1 | 8.84 | 27.7 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 2 | 3 | X
99 | NP-BW60
100 | NP-BW60-24 |  | ________ |  | X |  |  | 23 | 5.18 | 20.5 | 3x 400V | 20.5 | 14.2028 | 29 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 2 | 3 | X
101 | NP-BW60-30 |  | ________ |  | X |  |  | 30.72 | 6.92 | 25.3 | 3x 400V | 25.3 | 17.5284 | 30 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 2 | 3 | X
102 | NP-BW60-40 |  | ________ |  | X |  |  | 39.94 | 8.9 | 29.5 | 3x 400V | 29.5 | 20.4382 | 42 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 2 | 3 | X
103 | NP-BW60-60 |  | ________ |  | X |  |  | 59.22 | 13.64 | 44.3 | 3x 400V | 44.3 | 30.6919 | 53 |  |  |  |  | X | 10-200 | X |  |  | 2 | 3 | X
104 | NP-BWV
105 | NP-BWV-28 |  | ________ |  | X |  |  | 20.77 | 4.56 | 22.1 | 3x 400V | 22.1 | 15.3113 | 27.7 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X |  | 1 | 3 | X
106 | NP-BWV-43 |  | ________ |  | X |  |  | 31.1 | 7.1 | 25.6 | 3x 400V | 25.6 | 17.7362 | 33.6 |  |  | X |  |  | 10-200 |  | X |  | 1 | 3 | X
nicht mehr im Sortiment ait-CH
| WP wählen/PAC choisier/PDC scegliere | [11 empty] | KNV elektr. Leistung bei A7/W55 -> Spitzenleistung